Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуги з технічного обслуговування рентгенівського діагностичного пересувного апарата «Optima XR240 amx», виробництва компанії GE Medical Systems LLC (США) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» Ідентифікатор закупівлі - UA-2024-01-31-000766-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. - Збір кришок рентгенівського апарата. - Перевірка параметрів генератора. - Калібрування рентгенівської трубки та детектора. - Перевірка всіх рухів рентгенівського апарата. - Калібрування екрану. - Перевірка протоколів рентгенівського апарата. - Збереження бекапу рентгенівського апарата. - Перевірка заряду батарей. - Чистка всіх вузлів рентгенівського апарата. - Перевірка логів системи error log. - Перевірка якості зображення. - Закриття кришок рентгенівського апарата. 1. Учасник повинен надати копію Ліцензії (зі змінами) Державної Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання до медичного обладнання (рентгенівський апарат «Optima XR»), видана безпосередньо Учаснику та дійсна на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 2. Послуги за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованим сервісним інженером, який має відповідні знання, навички та досвід на проведення обслуговування та ремонту даного обладнання. Для цього учасник має надати: - копію сертифіката від виробника медичного обладнання; - копію документа, який підтверджує проходження навчання з радіаційної безпеки; - копію документа, який підтверджує наявність у сервісного інженера групу допуску з електробезпеки не нижче 4 групи. 3. Для проведення технічного обслуговування рентгенівського апарату Учасник має мати сервісний ключ M-Class. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Оскільки послуги з технічного обслуговування рентгенівського діагностичного пересувного апарата «Optima XR240 amx» може робити тільки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» (Довідка Торгово-Промислової Палати України №181/08.0-7.3 від 23.01.23р. “Про єдиного вітчизняного сертифікованого виконавця послуг з ремонту, технічного обслуговування та постачання оригінальних запасних частин до медичного обладнання виробництва GE включаючи монтаж, пусконалагодження, та введення в експлуатацію рентгенівського апарату Optima XR240 amx”), очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» - 45 000,00 грн. (Сорок п’ять тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 7500,00 грн. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування рентгенівського діагностичного пересувного апарата «Optima XR240 amx», виробництва компанії GE Medical Systems LLC (США) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік ДНП «Національний інститут раку». |